Hoja 2 de 2

EESTNº8.- PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGOGICA               ASIGNATURA: PROYECTO,DISEÑO Y EJECUCIÓN DE INSTALACIONES EL’ECTRICAS (Segunda entrega )

APELLIDO Y NOMBRE: PROFESOR DIAZ,CARLOS A.C.

EMAIL: cardiazmor@gmail.com

T.E. 4623-2730        Celular:1537678047

1.-El catalogo adjunto es de la empresa CIRCUTOR de España,

Prestigiosa fabricante de transformadores y transductores de tension y corriente.Leerlo y comprenderlo.

2.-Investigar por Internet y elejir los transformadores adecuados del catalogo Circutor de los siguientes casos para la medición de tension y corriente:

2.1.-Motor de 850 KW, factor de potencia 0,85,tensión 6,3KV

Por su puesto motor trifásico.

2.2-Horno eléctrico trifásico de 100KW,em configuracion estrela con alimentación de 380V

3.3.- Alimentación a transformador de 132KV,de 15MW

En cada punto realizar el circuito correspondiente.

Profesor Carlos A.Diaz